- PRÍLOHA 6 OPIS PONÚKANÉHO RIEŠENIA

|  | Minimálne parametre | Parametre ponúkaného riešenia |
| --- | --- | --- |
| Vnútorný priemer | Min. 1550 mm |  |
| Počet lôžok v hlavnej komore | 2 |  |
| Sklopné sedadlá | V komore aj predkomore |  |
| Okná | Min. 1 v hlavnej komore |  |
| Medicínsky prielez | Áno |  |
| Odtok kondenzátu/kondenzovanej vody | Áno |  |
| Systém riadenia vzduchu/O2 s lokálnym ovládacím panelom | Áno |  |
| Panel s komunikačným systémom | Áno |  |
| Primárny komunikačný systém pre každú komoru |  |  |
| Osvetlenie vnútorné | Áno |  |
| Komora vyrobená v súlade s normou | EN 13445 (alebo ekvivalent) |  |
| Pracovný tlak | Min. 10 bar |  |
| Materiál komory (tlakovej nádoby) | oceľ |  |
| Tlakovanie/dekompresia komory pre každú komoru |  |  |
| Dýchanie potápačov prostredníctvom BIBS |  |  |
| Monitorovanie tlaku pre komoru aj predkomoru |  |  |
| Analýza plynu v internej atmosfére pre komoru aj predkomoru z odberového miesta |  |  |
| Tlakovacie a výfukové potrubia pre každú komoru |  |  |
| BIBS rozvod s pripojením | Min. pre tri BIBS masky v hlavnej komore |  |
| BIBS rozvod s pripojením | Min. pre jednu masku v predkomore |  |
| hyperbarický hasiaci prístroj v komore |  |  |
| Núdzový modul UPS (nepretržitého zdroja napájania) |  |  |
| Súprava nehorľavého matraca pre hlavnú komoru |  |  |
| Vzduchový kompresor | Vysokotlakový |  |
| Vzduchový kompresor | Nízkotlakový |  |
| Externé zásobníky vzduchu/O2 | (16+4) |  |
| Vrátane dopravy na miesto dodania | Vodné dielo Gabčíkovo |  |
| Vrátane zaškolenia obsluhy | Pre 4 osoby |  |
| Výrobca a typové označenie |  |  |